Załącznik nr 1A do ZO znak: ZP.374-13/2019/MK

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 1

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

| 1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... Pełna nazwa:........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... NIP .................. REGON ................. Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem e-mail.................... fax: .................... |
| --- | --- |

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach - część 1 - roboty sanitarne. Postępowanie znak: ZP.374-13/2019/MK składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto:.................................................... wartość netto: ................................................ zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Podstawa | Zakres | Jm. |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (5X6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | MUZEUM W MORĄGU |  |  |  |  |  |
| 1.1. | PARTER |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  | 20 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  | 6 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 4-02 0142-01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. |  | 3 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 4-02 0149-01 | Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 80 dm3 na istniejących wspornikach | szt. |  | 1 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 4-02 0108-04 analogia | Włączenie do istn. instalacji wodociągowej DN25 | szt. |  | 2 |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 20 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m |  | 20 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  | 20 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory kulowe przelotowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  | 3 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami piankowymi - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) | m |  | 20 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 4-02 0202-08 analogia | Włączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej o śr. 100 mm | szt. |  | 2 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  | 6 |  |  |
| 13 d.1 | wycena własna | Wykonanie drobnych napraw w pomieszczeniu | kpl. |  | 1 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 2004-09 | Demontaż obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2 |  | 1 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 2004-09 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo | m2 |  | 1 |  |  |
| 16 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią malarską | m2 |  | 7 |  |  |
| 17 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 30 |  |  |
| 18 d.1 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 30 |  |  |
| 19 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 |  | 30 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 |  | 7 |  |  |
| 1.2. |  | I PIĘTRO-ŁAZIENKA |  |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  | 8 |  |  |
| 22 d.2 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  | 20 |  |  |
| 23 d.2 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. |  | 1 |  |  |
| 24 d.2 | KNR-W 4-02 0142-01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. |  | 2 |  |  |
| 25 d.2 | KNR-W 4-02 0232-03 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 26 d.2 | KNR-W 4-02 0232-04 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 27 d.2 | KNR-W 4-02 0235-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. |  | 1 |  |  |
| 28 d.2 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. |  | 1 |  |  |
| 29 d.2 | KNR-W 4-02 0149-01 | Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 80 dm3 na istniejących wspornikach | szt. |  | 1 |  |  |
| 30 d.2 | wycena własna | Wykonanie instalacji elektrycznej | kpl. |  | 1 |  |  |
| 31 d.2 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 20 |  |  |
| 32 d.2 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m |  | 20 |  |  |
| 33 d.2 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  | 20 |  |  |
| 34 d.2 | KNR-W 2-15 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. |  | 3 |  |  |
| 35 d.2 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do podgrzewacza | szt. |  | 1 |  |  |
| 36 d.2 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory kulowe przelotowe o śr. nominalnej 15 mm - do baterii i wc | szt. |  | 3 |  |  |
| 37 d.2 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 38 d.2 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami piankowymi - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) | m |  | 20 |  |  |
| 39 d.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  | 8 |  |  |
| 40 d.2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  | 2 |  |  |
| 41 d.2 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. |  | 1 |  |  |
| 42 d.2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. |  | 1 |  |  |
| 43 d.2 | KNR-W 2-15 0229-04 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie | szt. |  | 1 |  |  |
| 44 d.2 | KNR-W 2-15 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 45 d.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie | kpl. |  | 1 |  |  |
| 46 d.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. |  | 1 |  |  |
| 47 d.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. |  | 1 |  |  |
| 48 d.2 | KNR-W 2-02 2004-09 | Demontaż obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2 |  | 1 |  |  |
| 49 d.2 | KNR-W 2-02 2004-09 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo | m2 |  | 1 |  |  |
| 50 d.2 | KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie okładziny ściennej i cokolików | m2 |  | 30,72 |  |  |
| 51 d.2 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 52 d.2 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 53 d.2 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 |  | 2 |  |  |
| 54 d.2 | KNR 4-04 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację | m3 |  | 2 |  |  |
| 55 d.2 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 28,8 |  |  |
| 56 d.2 | KNR-W 2-02 0840-04 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | m2 |  | 28,8 |  |  |
| 57 d.2 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie - poziome podposadzkowe | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 58 d.2 | KNR-W 2-02 1104-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 59 d.2 | KNR-W 2-02 1104-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 60 d.2 | KNR-W 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 61 d.2 | KNR 9-13 0302-04 | Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 62 d.2 | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 63 d.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią malarską | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 64 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 38,4 |  |  |
| 65 d.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 38,4 |  |  |
| 66 d.2 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 |  | 38,4 |  |  |
| 67 d.2 | KNR 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 |  | 10,7 |  |  |
| 68 d.2 | KNR-W 2-02 1022-03 | Wymiana skrzydeł drzwiowych do wc | m2 |  | 1,6 |  |  |
| 1.3 |  | II PIĘTRO-ŁAZIENKA |  |  |  |  |  |
| 69 d.3 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  | 10 |  |  |
| 70 d.3 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm | m |  | 20 |  |  |
| 71 d.3 | KNR-W 4-02 0141-03 | Demontaż baterii natryskowej | szt. |  | 1 |  |  |
| 72 d.3 | KNR-W 4-02 0232-03 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm | szt. |  | 2 |  |  |
| 73 d.3 | KNR-W 4-02 0232-04 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 74 d.3 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. |  | 1 |  |  |
| 75 d.3 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową (do ponownego montażu) | kpl. |  | 1 |  |  |
| 76 d.3 | KNR-W 4-02 0149-01 | Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 80 dm3 na istniejących wspornikach | szt. |  | 1 |  |  |
| 77 d.3 | wycena własna | Wykonanie instalacji elektrycznej | kpl. |  | 1 |  |  |
| 78 d.3 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 20 |  |  |
| 79 d.3 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m |  | 20 |  |  |
| 80 d.3 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  | 20 |  |  |
| 81 d.3 | KNR-W 2-15 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. |  | 2 |  |  |
| 82 d.3 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do podgrzewacza i baterii natryskowej | szt. |  | 3 |  |  |
| 83 d.3 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory kulowe przelotowe o śr. nominalnej 15 mm - do baterii | szt. |  | 2 |  |  |
| 84 d.3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 85 d.3 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 86 d.3 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami piankowymi - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) | m |  | 20 |  |  |
| 87 d.3 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  | 10 |  |  |
| 88 d.3 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  | 5 |  |  |
| 89 d.3 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. |  | 1 |  |  |
| 90 d.3 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. |  | 2 |  |  |
| 91 d.3 | KNR-W 4-02 0222-03 | Wymiana brodzika lub basenu natryskowego | kpl. |  | 1 |  |  |
| 92 d.3 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - brodzikowy | szt. |  | 1 |  |  |
| 93 d.3 | KNR 0-35 0124-03 | Kabiny natryskowe z szybami o wym. 90x100 cm | kpl. |  | 1 |  |  |
| 94 d.3 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych - ponowny montaż po demontażu (M=0) | kpl. |  | 1 |  |  |
| 95 d.3 | KNR-W 2-02 2004-09 | Demontaż obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2 |  | 1 |  |  |
| 96 d.3 | KNR-W 2-02 2004-09 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo | m2 |  | 1 |  |  |
| 97 d.3 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie podmurówki pod brodzik | m3 |  | 0,1 |  |  |
| 98 d.3 | KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 |  | 18,45 |  |  |
| 99 d.3 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 100 d.3 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie gruzu | m3 |  | 1 |  |  |
| 101 d.3 | KNR 4-04 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację | m3 |  | 1 |  |  |
| 102 d.3 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 18,45 |  |  |
| 103 d.3 | KNR-W 2-02 0840-04 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | m2 |  | 18,45 |  |  |
| 104 d.3 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie - poziome podposadzkowe | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 105 d.3 | KNR-W 2-02 1104-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 106 d.3 | KNR-W 2-02 1104-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 107 d.3 | KNR-W 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 108 d.3 | KNR 9-13 0302-04 | Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 109 d.3 | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 110 d.3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią malarską | m2 |  | 7,92 |  |  |
| 111 d.3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 32,52 |  |  |
| 112 d.3 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 32,52 |  |  |
| 113 d.3 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 |  | 32,52 |  |  |
| 114 d.3 | KNR 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 |  | 7,92 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO MUZEUM W MORĄGU |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DOM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ Wymiana hydrantu |  |  |  |  |  |
| 13 d.2 | KNR-W 4-02 0120-04 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm | m | 18 |  |  |  |
| 14 d.2 | KNR-W 2-15 0106-08 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18 |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR-W 2-15 0126-05 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) | m | 18 |  |  |  |
| 16 d.2 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 18 |  |  |  |
| 17 d.2 | KNR-W 2-15 0115-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 18 d.2 | KNR-W 2-15 0138-02 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm montowany na ścianie - MONTAŻ | szt. | 1 |  |  |  |
| 19 d.2 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem | szt. | 1 |  |  |  |
| 20 d.2 | KNR-W 2-19 0216-03 | Przejścia rurociągu przez ściany murowane grubości 1 cegły dla przyłączy o śr. nominalnej 80 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 125 mm | przej. | 4 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO DOM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ZAMEK OLSZTYŃSKI wymiana zbiorników ciśnieniowych C.O. |  |  |  |  |  |
| 1d.1 | KNR-W 4-02 0420-01 | Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności 280 dm3 | szt. | 2 00 |  |  |  |
| 2d.1 | KNR-W 4-02 0423-02 | Demontaż zaworu bezpieczeństwa o śr. 32 mm | szt. | 1 00 |  |  |  |
| 3d.1 | KNNR40511-06 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa N500 | szt. | 1 00 |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR40411-03 | Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1,00 |  | * |  |
| 5 d.2 | KNNR40411-03 analogia | Złącze samoodcinające SUR R1 | szt. | 1 00 |  |  |  |
| 6d.2 | KNNR4 0531-02 | Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 7d.2 | KNNR4 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 3,00 |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR-W 4-020505-03 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 40 mm | szt. | 2 00 |  |  |  |
| 9d.2 | KNNR 0524-05 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe SYR 1915 4 Bar o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 00 |  |  |  |
| 10d.2 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro- ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0,30 |  |  |  |
| 11d.2 | KNR 7-12 0201-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 0,30 |  |  |  |
| 12d.2 | KNR 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 0,30 |  |  |  |
| RAZEM WARTOSĆ NETTO ZAMEK OLSZTYŃSKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem netto (MUZEUM W MORĄGU + DOM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ + ZAMEK OLSZTYŃSKI) |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO (ogółem netto +Podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |  |

  - Oferowany okres gwarancji i rękojmi ............................................. lat (podać ilość miesięcy)- zgodnie z zapisem §X ust.1 pkt 3 ZO.

  - Oświadczam (y), że:

- jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

- zawarty w ZO wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(ujemy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w ZO w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę(simy) do niego uwag oraz uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,

- nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,

- Jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu ZO i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo, tzn.: nie jestem(śmy) 
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

  - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................... tel. ..................... mail ……….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.

…………………………………………………………………………………………………	………………...................................

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do 	(miejscowość, data)

reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 1B do ZO znak: ZP.374-13/2019/MK

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 2

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

| 1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... Pełna nazwa:........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... NIP .................. REGON ................. Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem e-mail.................... fax: .................... |
| --- | --- |

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałów - część 2 - roboty budowlane. Postępowanie znak: ZP.374-13/2019/MK składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto:.................................................... wartość netto: ................................................ zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Podstawa | Zakres | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (5X6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | DOM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ naprawa kalenicy z wymianą rynien |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0504-08 | Wymiana gąsiorów ceramicznych | m | 20 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0507-02 | Wymiana pojedynczych dachówek holenderek zwykłych i korytkowych | szt. | 250 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0545-03 | Rozebranie rynny z blachy | m | 40 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0545-05 | Rozebranie rury spustowej | m | 24 |  |  |
| 5 d.1 | KNR K-05 0105-01 | Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm | m2 | 24 |  |  |
| 6 d.1 | KNR K-05 0308-04 | Obróbka kalenic - grzebień wentylacyjny dekarski | m | 40 |  |  |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka kominów | m2 | 3 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 2-02 0520-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m | 40 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 2-02 0527-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu | m | 24 |  |  |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 0550-07 analogia | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe tytanowo-cynkowe - kolanka o śr. 100 mm | szt. | 12 |  |  |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 1608d-02 | (z.V) Montaż wysięgników podestów ruchomych wiszących nieprzejezdnych o wys. podnoszenia do 35 m i dług. pomostu roboczego do 3.0 m na dachu z attyką | stan. podw. | 1 |  |  |
| 12 d.1 | NNRNKB 202 1608b-02 | (z.V) Przestawienie wysięgników podestów ruchomych wiszących nieprzejezdnych o wys. podnoszenia do 35 m i dług. do 3.0 m na następne stanowisko Krotność = 6 | stan. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO DOM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO (razem netto +Podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |

  - Oferowany okres gwarancji i rękojmi ............................................. lat (podać ilość miesięcy)- zgodnie z zapisem §X ust.1 pkt 3 ZO.

  - Oświadczam (y), że:

- jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

- zawarty w ZO wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(ujemy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w ZO w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę(simy) do niego uwag oraz uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,

- nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,

- Jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu ZO i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo, tzn.: nie jestem(śmy) 
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

  - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................... tel. ..................... mail ……….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.

…………………………………………………………………………………………………	………………...................................

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do 	(miejscowość, data)

reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 1C do ZO znak: ZP.374-13/2019/MK

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 3

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

| 1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... Pełna nazwa:........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... NIP .................. REGON ................. Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem e-mail.................... fax: .................... |
| --- | --- |

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach - część 3 - roboty elektryczne. Postępowanie znak: ZP.374-13/2019/MK składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto:.................................................... wartość netto: ................................................ zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Podstawa | Zakres | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (5X6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | MAGAZYN MUZEALIÓW |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl. | 25 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-03 1133-02 | Demontaż opraw na słupie | kpl. | 1 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 5-08 0504-03 analogia | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych wraz ze źródłem światła o następujących parametrach technicznych: - oprawa rastrowa natynkowa - stopień szczelności min. IP20 - podstawa: metalowa, raster wybłyszczany - Oprawa do LED TUB 120cm Źródła światła: - 2 x 120 tuba LED, - moc min. 18W, - barwa światła 4000K(+/- 200), - strumień świetlny min. 2100 lm, - min.22000 h pracy - min.14000 włączeń - gwarancja min. 3 lata | kpl. | 24 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 5-08 0506-01 analogia | Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej zewnętrznej o następujących parametrach technicznych: - oprawa owalna lub okrągła, - oprawa hermetyczna ścienna, - stopień szczelności min. IP65, - oprawka: E-27, - klosz przeźroczysty (transparent) - wyposażona w źródło światła LED min. 15 W, brawa 4000K (+/-200), gwarancja na źródło światła min.24 miesiące, | kpl. | 1 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 5-10 1011-01 | Montaż oprawy halogenowej zewnętrznej np. PKE J DOB lub równoważna o następujących minimalnych parametrach (poniższe parametry stanowią minimalne parametry równoważności): - oprawa uliczna LED (wraz ze źródłami światła) - montaż na słupie, - mocowanie ø 40-60mm z regulowanym uchwytem w zakresie min. -15 do 15%, - min.20000 lm - barwa 4000K (+/-200) - min. IP66 - min. 5 lat gwarancji | kpl. | 1 |  |  |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 1608d-01 analogia | Montaż wysięgników podestów ruchomych nieprzejezdnych | stan. podw. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOĆ NETTO MAGAZYN MUZEALIÓW |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO (razem netto +Podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |

  - Oferowany okres gwarancji i rękojmi ............................................. lat (podać ilość miesięcy)- zgodnie z zapisem §X ust.1 pkt 3 ZO.

  - Oświadczam (y), że:

- jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

- zawarty w ZO wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(ujemy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w ZO w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę(simy) do niego uwag oraz uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,

- nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,

- Jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu ZO i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo, tzn.: nie jestem(śmy) 
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

  - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................... tel. ..................... mail ……….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.

…………………………………………………………………………………………………	………………...................................

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do 	(miejscowość, data)

reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie)