Załącznik nr 1 do ZO znak: ZP.374-5/2020/MK

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

| 1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... Pełna nazwa: ........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... NIP .................. REGON ................. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem e-mail.................... fax: .................... |
| --- | --- |

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zapytania ofertowego na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach. Postępowanie znak: ZP.374-5/2020/MK składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto: .................................................... wartość netto: ................................................ zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Oferowane oprawy podać producenta i model | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (5X6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | oprawy awaryjne plafon (ewakuacyjne) dwuzadaniowe (dwufunkcyjne) - 9 szt. - montowane na wysokości 2,50m wymagane natężenia światła na podłodze minimum 5 luks (Ix) -+1 gwarancja min.3 lata | Producent………………… Model ……………………… | szt. | 9 |  |  |
| 2. | oprawy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) jednozadaniowa (jednofunkcyjna) - 42 szt. wymagane natężenie światła na podłodze minimum 5 luks(lx)+1, montowane na wysokości do 2,80 m | Producent………………… Model ……………………… | szt. | 42 |  |  |
| 3 | oprawy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) jednozadaniowa (jednofunkcyjna) - 8 szt. wymagane natężenie światła na podłodze minimum 5 luks(lx)+1, montowane na wysokości około 5 m, | Producent………………… Model ……………………… | szt. | 8 |  |  |
| 4. | oprawy oświetlenia ewakuacyjnego - 5 szt. wraz z piktogramem informującą o przeszkodzie. Dostarczone oprawy muszą być wyposażone w automatyczny tester AT lub w manualny tester PT (MT), spełniać normy dopuszczenia do sprzedaży, czas pracy oprawy awaryjnej minimum 1 godzina prawy montowane natynkowo montowana na ścianie. oprawy ewakuacyjne 3szt, montowane na ścianie 2 szt. montowane na suficie | Producent………………… Model ………………………, | szt. | 5 |  |  |
| RAZEM WARTOĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO (razem netto +Podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |

  - Oświadczam (y), że:

- jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

- zawarty w ZO wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(ujemy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w ZO w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę(simy) do niego uwag oraz uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,

- nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,

- Jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu ZO i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo, tzn.: nie jestem(śmy) 
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

  - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................... tel. ..................... mail ……….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.

…………………………………………………………………………………………………	………………...................................

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do 	(miejscowość, data)

reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)

W przypadku braku podania producenta i/lub modelu oferowanych opraw oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ZO.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie)